## TRABAJO PRÁCTICO Nº3

TÍTULO: 	Sistemas coloidales y tratamiento de aguas

CONCEPTOS DE APLICACIÓN:

SISTEMAS COLOIDALES

Un coloide, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema físico compuesto por dos fases: una fluida continua y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas, de tamaño mesoscópico (entre macroscópico y microscópico). Es decir, la fase dispersa no es apreciable a simple vista pero las partículas que la componen son mucho más grandes que cualquier molécula. Se suele dar como límite inferior para el tamaño de las partículas 1nm (10-9m) y como límite superior 1m      (10-6m). En realidad estos límites no son rígidos; en general se prefiere estudiar estos sistemas bajo un enfoque fisicoquímico, desde el punto de vista de sus propiedades, ya que presentan características muy específicas.

Los coloides se pueden clasificar según varios aspectos, por ejemplo:

- Según cuál sea el medio dispersante y la fase dispersa, se clasifican en:

| SÓLIDO EN SÓLIDO suspensión sólida Ej.: ópalo | LÍQUIDO EN SÓLIDO emulsión sólida Ej.: helado | GAS EN SÓLIDO espuma sólida Ej.: goma espuma |
| --- | --- | --- |
| SÓLIDO EN LÍQUIDO suspensión Ej.: pintura | LÍQUIDO EN LÍQUIDO emulsión Ej.: leche | GAS EN LÍQUIDO espuma Ej.: cerveza |
| SÓLIDO EN GAS aerosol Ej.: humo | LÍQUIDO EN GAS aerosol Ej.: niebla |  |

- Pueden considerarse liofílicos o bien liofóbicos según el tipo de interacción que presentan con el solvente. Las partículas coloidales pueden ser tan fuertemente atraídas por las de solvente que en su mayoría estén en forma de disolución verdadera (liófilos), o puede que no sean atraídas por el medio (liófobos), con lo cual tienen un mecanismo de estabilización diferente. Cuando el medio de dispersión es el agua, se dice que son hidrófobos e hidrófilos, respectivamente.

- Pueden clasificarse según sea su duración en caduco (cambian rápidamente) o diuturno (larga duración).

- Desde el  punto de vista de la química, pueden ser orgánicos o inorgánicos.

- Según el tipo de aglomerado que conforman se clasifican en moleculares (polímeros) y en miscelares. Bajo un punto de vista de su forma, se puede decir que los cilíndricos son más propensos a aglutinarse que los esféricos o poliédricos.

# Efecto Tyndall

Las soluciones verdaderas son claras y transparentes, y no es posible distinguir ni macroscópica ni microscópicamente sus partículas disueltas de la fase dispersante. En cambio, las dispersiones groseras presentan un aspecto turbio que se debe a la facilidad con que se visualizan las partículas suspendidas en el medio líquido. En cuanto a las dispersiones coloidales, si bien aparecen perfectamente claras en el microscopio, presentan un comportamiento particular en determinadas circunstancias.

Cuando un rayo luminoso atraviesa un recipiente transparente que contiene una solución verdadera, es imposible visualizarlo a través de ella; se dice entonces que es una solución ópticamente vacía. Con las dispersiones coloidales sucede algo diferente: sus miscelas gozan de la propiedad de reflejar y refractar la luz. De este modo, la trayectoria que sigue el rayo luminoso en una solución coloidal es visualizada gracias a las partículas coloidales, convertidas en centros emisores de luz.

Esto fenómeno se conoce con el nombre de Efecto Tyndall. Uno de los ejemplos clásicos de este fenómeno es el llamado efecto Rayleigh que se observa por reflexión de la luz solar por las partículas coloidales presentes en la atmósfera. El tamaño de estas partículas es del orden de la longitud de onda de la luz azul; de ahí que del conjunto de los colores que constituyen el espectro solar, el azul y el violeta son los preferentemente difractados, lo que explica el color azul que tiene la atmósfera.

Movimiento Browniano

Las partículas en suspensión coloidal están animadas de un incesante movimiento de rotación y translación. El efecto se ha observado en todo tipo de suspensiones coloidales (sólido en líquido, líquido en líquido, gas en líquido, sólido en gas y líquido en gas), por lo que resulta otra de las características fisicoquímicas típicas de este tipo de sistemas. El movimiento se debe a la transferencia de cantidad de movimiento por parte de las moléculas de solvente. Es mayor cuanto más pequeña sea la partícula (debido a su menor masa), mayor la temperatura (debido al aumento de energía) y menos viscoso el medio (opone menos resistencia).

## Estabilidad coloidal

La estabilidad de un sistema es su capacidad para mantener su estado y completa homogeneidad en todo su volumen. El gran tamaño de las partículas coloidales haría suponer que la estabilidad de sus dispersiones es precaria y que por acción de la gravedad terminarían por precipitar. Sin embargo, las dispersiones coloidales tienen por lo general una gran estabilidad, siendo esta otra de las propiedades características de estos sistemas.

## Floculación de coloides

La sedimentación de las partículas coloidales, con la consiguiente heterogeneidad del sistema, es extremadamente lenta. Sin embargo, hay casos en que las partículas de un sistema disperso sedimentan rápidamente, bien de forma espontánea o por adición de pequeñas cantidades de sales. Esto se debe a que el tamaño de las partículas ha aumentado y su peso supera al empuje del solvente. Se dice entonces que el coloide ha floculado (o coagulado). En el caso de sistemas coloidales, la adherencia de partículas en colisión es en general la más importante de todas las posibles causas del aumento del tamaño de la partícula.

##### TRATAMIENTO DE AGUAS

Tal como se obtiene de sus fuentes (pozos o reservas superficiales), el agua nunca se encuentra pura. Las impurezas que suele contener podrían clasificarse en tres grupos: físicas, químicas y biológicas. Desde el punto de vista físico, se puede hablar de sólidos totales, los cuales pueden ser filtrables (si se trata de materiales en suspensión que pueden sedimentar por reposo), no filtrables (si se trata de sales o gases disueltos) o algo intermedio (coloides). A menudo es necesario eliminar estas impurezas del agua; y cuáles de ellas se van a remover mediante cuál secuencia de operaciones, es algo que depende del destino que se le vaya a dar a esa agua. A continuación se presentan algunos procesos de acondicionamiento de agua de uso muy común.

Potabilización de agua para consumo humano

El tratamiento del agua para el consumo humano suele incluir alguna o varias de las siguientes etapas: clarificación, desinfección, acondicionamiento químico y acondicionamiento organoléptico. A continuación se expone la cadena de tratamiento realizada en una de las plantas que abastecen de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires. La descripción corresponde a la Planta potabilizadora General Belgrano, inaugurada en el año 1978 por la ex OSN y ampliada a fines de los 90 por la concesionaria Aguas Argentinas S.A..

Captación

La toma de agua  se realiza mediante una torre de hormigón ubicada en el Río de la Plata, a 2400 metros de distancia de la costa. Esta torre tiene forma hexagonal y posee una abertura para el acceso del agua en cada uno de los lados, las cuales tienen como protección  rejas gruesas y compuertas. El agua se toma a una profundidad de 3 a 5 metros para evitar el arrastre de los componentes flotantes. De la torre parte un conducto de hormigón que traslada el agua por gravedad hasta la planta.

Elevación/conducción

El recorrido del agua por toda la planta se realiza por gravedad. Para ello se requiere una altura de elevación que depende del nivel del río, el cual varía día a día. Esta elevación se logra con seis bombas.

Una vez elevada, el agua pasa por rejas finas con barredores automáticos para retener los sólidos flotantes y peces que hayan pasado a través de las rejas de la torre toma.

Los conductos que conducen el fluido a la planta poseen medidores de caudal con el fin de estimar la dosificación de los productos químicos y controlar el funcionamiento de las electrobombas.

Clarificación

Durante la etapa de clarificación se eliminan las partículas finas. Consta de cuatro operaciones: coagulación, floculación y sedimentación y/o filtración.

La Coagulación y Floculación son dos procesos en los cuales las partículas se aglutinan en pequeñas masas llamadas flocs tales que su peso específico supere al del agua y puedan precipitar.

1) Coagulación

“Coagulación” en tanto operación, se refiere al proceso adicionar los productos químicos que permiten reducir o anular las fuerzas de separación que tienden a mantener las partículas coloidales en suspensión.

La arcilla que contiene el Río de la Plata forma miscelas liofílicas de carga superficial negativa. La carga de estas partículas coloidales se produce por la ionización de grupos hidroxilo, carboxilos, fosfatos o sulfatos, los cuales están presentes la superficie de la partícula. Estos grupos reaccionan con los iones metálicos de los coagulantes, que las neutralizan facilitando su aglutinación. Por eso, la desestabilización de los sistemas coloidales se ve mejor bajo el punto de vista químico.

Entre las sustancias que pueden actuar como coagulantes, se encuentran las sales de aluminio, las de hierro y los polielectrolitos. En general, los coagulantes con mayor valencia actúan mejor debido a su mayor capacidad de intercambio de carga. El más usado en tratamientos de potabilización de agua es el sulfato de aluminio o alumbre; en la planta que se analiza se utiliza precisamente esta sustancia. Además, se agrega un polielectrolito, que es un polímero aniónico, para aumentar la masa de los flocs y ayudar a  la floculación.

El coagulante aumenta la acidez del agua, por lo que se agrega cal para equilibrar su pH y evitar la corrosión de las cañerías. La reacción puede verse en la siguiente ecuación:

Al2SO43+6H2O→2AlOH+6H++3SO42−

Si el agua contiene bicarbonatos, el pH puede mantenerse relativamente constante,  ya que estos actúan como amortiguadores, como se expone en la ecuación:

Al2SO43⋅14H2O+3CaHCO32→2AlOH3+6CO2+14H2O+3CaSO4

Sin embargo, el CO2 puede producir corrosión y por lo tanto suele neutralizarse con cal.

La dosificación del coagulante en la plante General Belgrano se realiza en la cámara de carga por medio de un sistema de válvulas reguladoras. La dosis adecuada de coagulante se determina mediante un ensayo en el laboratorio de planta (Jar-Test).

2) Floculación, Sedimentación y Decantación

“Floculación” en términos de operaciones se llama a la aglomeración de las partículas por efecto de un movimiento lento del agua, de manera que se formen partículas de mayor tamaño (flocs) que puedan sedimentar por gravedad.

La agitación necesaria para que se formen los flocs se logra mediante agitadores de paletas, instalados en la entrada de los decantadores; el movimiento lento del agua permite que las partículas se adhieran a los flóculos ya formados, de forma que estos aumenten de tamaño para su posterior precipitación.

Los sedimentadores (aunque también se los suele llamar decantadores) consisten en unas piletas rectangulares con un volumen suficiente para asegurar el tiempo de residencia del agua necesario para que los flóculos se depositen en el fondo. En su tramo final poseen vertederos por encima de los cuales decanta la capa superior del agua límpida; el diseño de los mismos permite el drenaje a velocidad baja, de manera que el agua no arrastre los barros que se depositaron en el fondo.

3) Filtración

El proceso de filtración consiste en la remoción de las partículas que no alcanzaron a sedimentar en la etapa anterior, haciendo pasar el agua a través de un material poroso.

En la planta que analizamos, se usan filtros de arena de diferente granulometría.

Un filtro está compuesto por un manto sostén: piedras, granza y arena. La filtración se realiza ingresando el agua sedimentada o decantada por encima del filtro. Por gravedad el agua pasa a través de la arena  la cual retiene las impurezas o turbiedad residual que queda en la etapa de decantación.

Desinfección

Una vez filtrada, el agua se desinfecta a la entrada de la reserva mediante el agregado de cloro. El objetivo es destruir todo organismo viviente potencialmente infeccioso contenido en el agua y mantener un valor de cloro residual en la red de distribución que proteja al agua de posibles contaminaciones microbiológicas secundarias durante su distribución.

Distribución

La planta potabilizadora Belgrano posee dos salidas. Mediante la estación elevadora Bernal I abastece de agua potable al partido de Quilmes. El resto del agua tratada es enviada por ríos subterráneos hasta otras estaciones elevadoras, a partir de las cuales se distribuyen en la red.

Control de calidad

La eficacia de la cadena de tratamiento se controla mediante el seguimiento de algunos parámetros seleccionados:

- Turbiedad: se entiende por turbiedad a la propiedad óptica de una muestra de diseminar y absorber la luz en lugar de transmitirla en línea recta; es en parte responsable de la coloración del agua. Se mide en UNT, unidad que hace referencia al número de partículas. Parte de la contaminación queda adsorbida sobre las partículas que causan turbiedad, de ahí la importancia de mantenerla en valores reducidos.

- Materia orgánica: se puede evaluar por dos parámetros, uno global, la oxidabilidad por el permanganato, y otro específico, la concentración de pesticidas. La materia orgánica también aporta color al agua y puede indicar contaminación de diversas fuentes.

- Amoníaco: es un indicador de contaminación por aguas residuales.

- Microorganismos: es esencial tener un control por el riesgo potencial que representan para la salud humana. Se pueden medir de manera directa o por medio del potencial de desinfección.

- Metales pesados: indican contaminación industrial.

Para seguir la evolución de estos parámetros, hay instalados tableros de calidad con sensores de medición en continuo en distintas etapas del tratamiento: agua cruda, decantada y filtrada. También se monitorea en tiempo real la evolución de conductividad, cloro, pH y temperatura. Los análisis físico-químicos y orgánicos se realizan en forma periódica.

Desmineralización y ablandamiento

### Dureza del agua

El agua dura es aquella que contiene un alto nivel de minerales. En razón del origen del agua que consumimos en nuestro país, la dureza se debe principalmente a sales de calcio y magnesio; en otras localidades geográficas, el hierro, el aluminio y el manganeso también se encuentran presentes en niveles elevados. Se cree que el origen del término dureza viene del efecto inhibidor de estos iones sobre la acción emulsificante de los jabones de grasas animales, haciendo el agua “dura” para lavar. El agua dura puede ablandarse mediante distintos métodos.

El inconveniente que presenta el agua dura desde el punto de vista industrial es la precipitación de las sales causantes de la dureza, porque provoca la formación de incrustaciones adherentes en tuberías y equipos. Este problema conlleva altos costos económicos en mantenimiento y sustitución prematura de equipos como calderas, intercambiadores y válvulas. Además, supone un mayor gasto energético en el calentamiento del agua, porque reduce la conductividad térmica de los equipos intercambiadores de calor, y un mayor consumo de detergentes. En el uso doméstico, el agua dura no produce espuma con el jabón, formando en cambio un residuo grisáceo  que a veces altera el color de la ropa sin poder lavarla correctamente, forma una dura costra en las ollas y en los grifos, estropea los electrodomésticos y, algunas veces, tienen un sabor desagradable.

Muchos procesos industriales, como los farmacéuticos, los textiles o la generación industrial de vapor, necesitan agua completamente desmineralizada. La desmineralización es un conjunto de operaciones mediante las cuales se eliminan los todos los iones disueltos en el agua. Habitualmente se realiza mediante resinas de intercambio iónico.

Es costumbre hacer una diferencia entre dureza total, dureza carbónica o temporal, y dureza no-carbónica ó permanente.

### Cortado del jabón

### El jabón es una sal de sodio de un ácido graso superior (generalmente de 16 a 18 átomos de carbono por molécula). Estos jabones son solubles, al menos dispersables coloidalmente, en agua y se caracterizan por la formación de espuma. En cambio, las sales (“jabones”) de los cationes Ca2+ y Mg2+ son insolubles en agua. Se dice que el agua dura corta el jabón, ya que sólo agregando un exceso de este último (superando la cantidad estequiométricamente necesaria para precipitar todo el Ca2+ y Mg2+) se logra espuma y la detergencia propias de los jabones.

### Dureza temporal

La dureza temporal puede ser eliminada al hervir el agua y es debida los cationes de calcio o magnesio asociados a  carbonato ácido o bicarbonato  (Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2). El bicarbonato de estos cationes se convierte por calentamiento en dióxido de carbono, agua y carbonato del catión correspondiente, siendo estos carbonatos insolubles (y responsables de las incrustaciones mencionadas anteriormente). De esta manera, al hervir agua dura que contenga iones bicarbonato, precipitará carbonato de calcio fuera de la solución, dejando el agua menos dura.

### Dureza permanente

La dureza permanente, en cambio, no puede ser eliminada al hervir el agua; es causada por los cationes de calcio y magnesio asociados a cualquier otro anión.

### Medidas de la dureza

Habitualmente se indica la dureza como miligramos de carbonato cálcico (CaCO3) por litro de agua (ppm de carbonato cálcico), sin importar si se debe en realidad al calcio o al magnesio; por ejemplo 1mol de MgSO4=120g es equivalente a 1 mol de CaCO3=100g pues, de ser soluble el CaCO3, 100g de CaCO3 cortarían la misma cantidad de jabón (2 moles) que 120g de MgSO4. La razón de la elección del carbonato de calcio como sustancia de referencia es que su peso molecular es exactamente 100, lo que facilita los cálculos.

El rango de dureza varia entre 0 y cientos de ppm, dependiendo de la fuente de agua y el tratamiento al que haya sido sometida. Si la dureza es inferior a 50 ppm de CaCO3, el agua se considera "blanda"; si es superior a 200 ppm,  es agua muy dura; si está entre 50 y 150 ppm, se considera media y si está entre 150 y 200, dura.

### Ablandamiento/deionización por intercambio iónico

Las resinas de intercambio iónico son sólidos no cristalinos, porosos, insolubles en agua, que se comercializan en forma de trozos de forma irregular o esféricos, de algunos milímetros de diámetro. Pueden ser catiónicas o aniónicas, por un lado; y por otro, pueden ser base o ácido fuerte o débil, dependiendo la calidad del agua a tratar y los contaminantes que se requiera remover.

Las resinas catiónicas tienen macroaniones unidos a cationes discretos, como por ejemplo: H+; K+; NH4+; Ca2+; Mg2+ o incluso de masas mayores, pero no macromoleculares. En medios polares, como el agua y las soluciones acuosas, existen equilibrios iónicos heterogéneos como el siguiente:

2R-Na (s) + Me2+ ↔ R2-Me (s) + 2 Na+

donde R representa un fragmento del macroanión correspondiente a una carga elemental negativa. La ecuación, leída de izquierda a derecha, muestra la posibilidad de reemplazar los iones Me2+ en una solución acuosa por iones Na+ provenientes de la fase resina y viceversa. La misma ecuación, leída de derecha a izquierda, muestra la posibilidad de regenerar la resina cálcica o magnésica (agotada) con una solución concentrada de cloruro de sodio (salmuera).

Si se pasa agua dura por un lecho de esta resina en estado sódico, el agua se va ablandando a medida que sus iones Me2+ se van sustituyendo por iones Na+ provenientes de la resina. La reacción se desplaza a la derecha debido a la formación de un producto insoluble (R2Me). Por cada equivalente-gr de Me2+ (0,5 mol porque tiene dos cargas) eliminado de la fase acuosa, entra en el un equivalente-gr de Na+ (1mol).

Análogamente, existen resinas que intercambian aniones. Deben emplearse en conjuntocon las descritas previamente si se quiere desmineralizar (o deionizar) el agua por completo.

### Ablandamiento por el método de la cal-soda

Un método muy usado en la industria para ablandar agua dura es el de la cal soda. Se basa en la obtención de compuestos insolubles de calcio y magnesio usando cal (hidróxido de calcio) y soda (carbonato de sodio). De los compuestos de calcio, el más insoluble es el carbonato de calcio y de los de magnesio, el hidróxido de magnesio.

El bicarbonato de calcio, que constituye dureza temporaria, puede convertirse en carbonato tratándolo con un hidróxido. El hidróxido más barato es el de calcio (cal apagada). La dureza temporaria debida al calcio se elimina entonces con cal:

#### Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2                                      CaCO3(s) + H2O

La dureza debida al magnesio, tanto la temporaria como la permanente, se puede eliminar con cal:

Dureza temporaria: 	Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2                          Mg(OH)2(s) + CaCO3(s) + H2O

Dureza permanente: 	MgCl2 + Ca(OH)2                             Mg(OH)2(s) + CaCl2(s)

Como se puede observar, al eliminar con cal dureza permanente debida al magnesio, se genera dureza permanente debida al calcio.	La dureza permanente debida al calcio se elimina tratándola con carbonato de sodio:

CaCl2 + Na2CO3                                       CaCO3(s) + NaCl

Cuando se utiliza este método para eliminar dureza en una industria, se mide la dureza total y se agrega en primera instancia cal suficiente para eliminarla y el doble de soda por si existiera magnesio. Luego se debe neutralizar el pH.

###### Determinación de dureza en el laboratorio

En laboratorio, la dureza de agua se determina mediante volumetría complejométrica.

Las técnicas volumétricas consisten en determinar qué volumen de una solución de concentración conocida se requiere para hacer reaccionar completamente una sustancia contenida en otra solución en concentración desconocida; el volumen de la segunda solución debe ser conocido. Para que esta determinación sea precisa, es necesario conocer la estequiometría de la reacción, que la reacción sea completa y que haya alguna característica medible que se pueda monitorear para determinar el punto en que ha concluido la reacción. En las titulaciones complejométricas, la reacción involucrada es de formación de complejos.

Los complejos se producen por la coordinación de un catión y un ligando; estos últimos son especies dadoras de electrones y tienen por lo menos un par de electrones sin compartir. Algunos complejos se denominan quelatos; en ellos el catión queda rodeado por uno o varios anillos de cinco o seis miembros. Los compuestos orgánicos más conocidos que forman quelatos utilizables en análisis cuantitativo son el ácido nitrilotriacético, el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y la sal disódica del EDTA; estos compuestos se conocen comercialmente con los nombres de Titriplex I, II, y III respectivamente; también se utilizan los nombres de Complexonas, Vercenos o Secuestrenos. El más empleado de los anteriores compuestos es la sal disódica del EDTA, debido a que es muy soluble en agua.

Estructura de un complejo de EDTA con un metal

El EDTA contiene cuatro hidrógenos ácidos; por esa razón se representa también como H4Y. Forma complejos estables con la mayoría de los cationes y participa siempre en relación molar 1:1 en la fórmula del complejo, independiente de la carga del catión, como se muestra en las siguientes reacciones:

Mg+2 + Y-4 ↔ MgY-2

Al+3 + Y-4 ↔ AlY-1

Ca+2 + Y-4 ↔ CaY-2

Ag+ + Y-4 ↔ AgY-3

Los iones formados en las reacciones anteriores son incoloros, de tal manera que para determinar el punto final de la reacción es necesario emplear indicadores llamados metalocrómicos. Estos tienen la propiedad de formar complejos con cationes (como el Ca+2 y el Mg+2) de distinto color al que presenta el indicador libre. Los indicadores metalocrómicos son ácidos débiles y se representan como HIn.

En la determinación de la dureza del agua mediante volumetría complejométrica, se utiliza como indicador un colorante denominado negro de eriocromo T (NET).  Al adicionar EDTA a la solución que contiene la muestra con el indicador, el EDTA se combina primero con el Ca+2 y luego con el Mg+2, ya que el complejo EDTA-Ca+2 es más estable que el complejo EDTA- Mg+2. Mientras hay iones libres Mg2+, el indicador  forma complejo con ellos, el cual presenta un color rojo borravino. Cuando todos los iones Mg2+ están formando complejo con el EDTA, el color rojo desaparece (ausencia de complejo indicador-Mg2+) y se puede observar el color azul que corresponde al indicador sin complejar con el Mg2+. Esto ocurre debido a que la constante de formación del complejo con el EDTA es mayor que con el indicador, es decir, los iones Ca2+ y Mg2+ tienen más tendencia a formar complejo con el EDTA que con el indicador en el rango de pH de trabajo. A pHs mayores, precipitan  CaCO3 y Mg(OH)2; además, la transición de color entre el indicador libre y complejado es menos evidente a otros valores de pHs y también cambia la estabilidad relativa de los complejos, con lo cual sería mucho más difícil determinar el punto final de la reacción y casi imposible asegurar que coincide con el de equivalencia.

Molécula de NET