Trabajo Práctico Nº 5:

Conductimetría

63.15: Química Analítica Instrumental

Integrantes:

Curso: miércoles de 13 a 17

Armario:

Fecha de realización: 06/05/09

Fecha de entrega: 13/05/09

# Objetivos

El trabajo consiste en seguir el progreso de una titulación acido base por medio de mediciones de conductividad eléctrica en la solución, técnica de titulación conductimétrica.

Determinaremos así la concentración de acido Clorhídrico y de acido Acético en una muestra.

# Fundamento teórico

Si agregamos un electrolito a una solución de otro electrolito, la conductancia (L) subirá o bajará dependiendo de que haya o no reacción química entre los iones en solución.

En el caso de que no haya reacción la conductancia (L) simplemente subirá por el aumento de iones que transportan cargas.

Para el caso de que se produzca una reacción entre iones la L puede subir o bajar dependiendo de la conductividad que presenten los iones o moléculas resultantes, o sea sustituimos iones de cierta conductividad por otros de conductividad diferente.

Durante la neutralización acido-base, la L va variando y usamos esa variación para determinar en base a medidas de L vs. volumen de reactivo titulante, el punto final de la titulación.

Para una solución diluida se prueba que la conductancia es:

L=iλi∞Ni1000⋅Kcelda, donde la suma se extiende a todos los iones presentes en la solución, y Kc es la constante de la celda en cm-1, N la normalidad electroquímica=zi·Mi, λi∞ la conductancia iónica equivalente del ión “i” a dilución infinita.

Debido a que las concentraciones van variando por ir agregándose volumen, se puede demostrar que la relación es lineal con f=VVeq si se trabaja con L'=L⋅(V0+VRT)V0 donde V0 es el volumen inicial de la solución a titular (incluida el agua de dilución).

Como ejemplo se muestran las curvas de titulación teórica de una mezcla de HCl y CH3COOH con NaOH y con NH3.

Primero se neutralizará el ácido clorhídrico en ambos casos, y luego el acético. Al agregar base fuerte se observa que el exceso de OH- agregado va aumentando la conductancia de la solución. En el caso del amoníaco, debido al equilibrio que existe entre el NH3 y el NH4+ no se incrementa la conductividad de la solución.

En este ejemplo las concentraciones de HAc y HCl son ambas de 10-3M.

Figura 1: Titulación con NaOH

Figura 1: Titulación con NH3

# Parte Práctica

## Instrumental

- Conductímetro

- Bureta de 25,00 mL

- Pipeta aforada de10,00 mL

- Probeta de 100 mL

- Vaso de precipitados de 250 mL alto

- Agitador magnético

## Reactivos

- Solución valorada de NaOH 0,1 M

- Solución valorada de NH3 0,1 M

## Procedimiento

Se harán dos titulaciones iguales con distinto reactivo titulante, por lo que el procedimiento será el mismo en ambas. El primer reactivo titulante será el hidróxido de sodio y el segundo el amoníaco.

Para la titulación se arma el dispositivo del siguiente esquema:

Vaso de precipitados con muestra

Agitador magnético

Conductimetro

Pie y soporte

Bureta con reactivo titulante

Pinzas

250 uS

Los orificios deben quedar sumergidos

Sonda de conductividad

Se debe tener precaución en que los orificios de la sonda de conductividad queden sumergidos en la solución.

El conductímetro se ajusta en el rango de 999 μS. Se registran los datos de conductividad cada 0,5 mL de reactivo titulante agregado.

# Tabla de datos y Resultados

Se obtuvieron en el laboratorio las siguientes tablas de datos, y en la misma se indican los cálculos de L corregido.

Primera titulación: NaOH 0,1 M, f=1,1572 Vm=10,00mL Vagua=250mL

| Vrt(mL) | L(uS) | L corr (uS) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 774 | 774 |
| 0,5 | 729 | 730,401923 |
| 1 | 687 | 689,642308 |
| 1,5 | 632 | 635,646154 |
| 2 | 578 | 582,446154 |
| 2,5 | 525 | 530,048077 |
| 3 | 470 | 475,423077 |
| 3,5 | 417 | 422,613462 |
| 4 | 367 | 372,646154 |
| 4,5 | 333 | 338,763462 |
| 5 | 302 | 307,807692 |
| 5,5 | 291 | 297,155769 |
| 6 | 288 | 294,646154 |
| 6,5 | 292 | 299,3 |
| 7 | 300 | 308,076923 |
| 7,5 | 312 | 321 |
| 8 | 322 | 331,907692 |
| 8,5 | 335 | 345,951923 |
| 9 | 348 | 360,046154 |
| 9,5 | 361 | 374,190385 |
| 10 | 375 | 389,423077 |
| 10,5 | 392 | 407,830769 |
| 11 | 426 | 444,023077 |
| 11,5 | 465 | 485,567308 |
| 12 | 505 | 528,307692 |
| 12,5 | 548 | 574,346154 |
| 13 | 583 | 612,15 |
| 13,5 | 625 | 657,451923 |
| 14 | 660 | 695,538462 |
| 14,5 | 700 | 739,038462 |
| 15 | 745 | 787,980769 |
| 15,5 | 786 | 832,857692 |
| 16 | 820 | 870,461538 |
| 16,5 | 860 | 914,576923 |
| 17 | 900 | 958,846154 |
| 17,5 | 942 | 1005,40385 |
| 18 | 984 | 1052,12308 |
| 18,5 | 1025 | 1097,93269 |
| 19 | 1063 | 1140,68077 |
| 19,5 | 1100 | 1182,5 |
| 20 | 1146 | 1234,15385 |
| 20,5 | 1185 | 1278,43269 |
| 21 | 1200 | 1296,92308 |
| 21,5 | 1259 | 1363,10962 |
| 22 | 1290 | 1399,15385 |
| 22,5 | 1327 | 1441,83654 |
| 23 | 1363 | 1483,57308 |
| 23,5 | 1398 | 1524,35769 |
| 24 | 1438 | 1570,73846 |
| 24,5 | 1477 | 1616,17885 |
| 25 | 1514 | 1659,57692 |

Segunda titulación: NH3 0,1 M f=0,8683  Vm=10,00mL  Vagua=200mL

| NH3·(mL) | L(uS) | Lcorr(uS) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1026 | 1026 |
| 0,5 | 994 | 996,366667 |
| 1 | 942 | 946,485714 |
| 1,5 | 886 | 892,328571 |
| 2 | 838 | 845,980952 |
| 2,5 | 782 | 791,309524 |
| 3 | 743 | 753,614286 |
| 3,5 | 693 | 704,55 |
| 4 | 646 | 658,304762 |
| 4,5 | 582 | 594,471429 |
| 5 | 530 | 542,619048 |
| 5,5 | 491 | 503,859524 |
| 6 | 454 | 466,971429 |
| 6,5 | 431 | 444,340476 |
| 7 | 421 | 435,033333 |
| 7,5 | 420 | 435 |
| 8 | 426 | 442,228571 |
| 8,5 | 436 | 453,647619 |
| 9 | 451 | 470,328571 |
| 9,5 | 466 | 487,080952 |
| 10 | 481 | 503,904762 |
| 10,5 | 494 | 518,7 |
| 11 | 508 | 534,609524 |
| 11,5 | 526 | 554,804762 |
| 12 | 546 | 577,2 |
| 12,5 | 564 | 597,571429 |
| 13 | 577 | 612,719048 |
| 13,5 | 591 | 628,992857 |
| 14 | 602 | 642,133333 |
| 14,5 | 605 | 646,77381 |
| 15 | 608 | 651,428571 |
| 15,5 | 609 | 653,95 |
| 16 | 609 | 655,4 |
| 16,5 | 609 | 656,85 |
| 17 | 609 | 658,3 |
| 17,5 | 608 | 658,666667 |
| 18 | 607 | 659,028571 |
| 18,5 | 606 | 659,385714 |
| 19 | 605 | 659,738095 |
| 19,5 | 604 | 660,085714 |
| 20 | 604 | 661,52381 |
| 20,5 | 603 | 661,864286 |
| 21 | 602 | 662,2 |
| 21,5 | 601 | 662,530952 |
| 22 | 600 | 662,857143 |
| 22,5 | 599 | 663,178571 |
| 23 | 598 | 663,495238 |
| 23,5 | 598 | 664,919048 |
| 24 | 597 | 665,228571 |
| 24,5 | 596 | 665,533333 |
| 25 | 595 | 665,833333 |

# Análisis de datos

Se observa que los datos se ajustan bien a la curva esperada (ver figura 1). Para obtener los puntos de equivalencia se deben hallar las intersecciones de las rectas:

1erPEy=−101.59x+782.8y=24.472x+138.05 ⇒ x=5.11454y=263.213⇒Veq1=5.11454mL

2doPEy=24.472x+138.05y=87.244x−520.75 ⇒ x=10.4951y=394.887⇒Veq2=10.4951mL

Para calcular las molaridades de los ácidos se plantean entonces las condiciones de equivalencia:

VmNHCl=Veq1NRTf⇒NHCl=0.05918molL

VmNHAc=(Veq2−Veq1)NRTf⇒NHAc=0.06226molL

De los datos, la mayor incerteza relativa la tienen los volúmenes medidos con la bureta (aproximadamente=5/500=1/100), que da un rango de 1/50 - 1/500. Entonces correctamente expresados los resultados:

0,059M HCl0,062M HAc

También se observa el comportamiento esperado (ver figura 2). Para obtener los puntos de equivalencia se deben hallar las intersecciones de las rectas:

1erPEy=−94.433x+1035y=36.124x+142.29 ⇒ x=6.8442y=388.681⇒Veq1=6.8442mL

2doPEy=36.124x+142.29y=1.059x+639.69 ⇒ x=14.1851y=636.712⇒Veq2=14.1851mL

Para calcular las molaridades de los ácidos se plantean entonces las condiciones de equivalencia:

VmNHCl=Veq1NRTf⇒NHCl=0.05943molL

VmNHAc=(Veq2−Veq1)NRTf⇒NHAc=0.06374molL

De los datos, la mayor incerteza relativa la tienen los volúmenes medidos con la bureta (aproximadamente=5/500=1/100), que da un rango de 1/50 - 1/500. Entonces correctamente expresados los resultados:

0,059M HCl0,064M HAc

# Conclusión

Las dos titulaciones conductimétricas realizadas en el laboratorio, en la situación hipotética de ausencia total de incertezas, deberían arrojar los mismos resultados, puesto que las muestras analizadas eran de idéntica procedencia.

Sin embargo, los resultados reales obtenidos pueden cambiar, y de hecho lo hacen, al cambiar el método analítico utilizado, e incluso al cambiar la persona que realiza la titulación. La magnitud de estas variaciones, nos dan una idea de la exactitud del método (o del analista), suponiendo que conocemos el valor verdadero y podemos compararlos.

En el caso particular del presente trabajo, se observa que el resultado para la concentración molar de HCl en la muestra, es idéntico tanto para la titulación con NaOH como para la titulación con NH3. No sería del todo riguroso afirmar con una medición sola por cada reactivo titulante, que ambas poseen la misma exactitud, pero es un buen indicio. Esto se puede explicar al observar que para ambas titulaciones, la pendiente de la recta de conductividad pasa de ser negativa, a ser positiva. Por lo tanto se puede determinar el punto de cambio de pendiente (punto final) con poco error.

En cambio, las dos medidas del segundo punto final, que determinan la concentración molar de HAc, difieren al cambiar de reactivo titulante. Nuevamente obviaremos el hecho de que realizamos sólo una medición por RT. En la titulación con NaOH, la recta de conductividad pasa de ser creciente (luego del primer punto final), a seguir siendo creciente, pero con diferente pendiente, puesto que seguimos agregando iones Na+ a la solución. Esto incrementa el error que se comete al hallar la intersección de las dos rectas, y por consiguiente, el segundo punto final.

Cuando titulamos con NH3, la recta de conductividad pasa de tener pendiente positiva, a tener pendiente nula, o sea, la conductividad permanece constante. Esto ocurre porque el exceso que agregamos de NH3 luego del punto final, no pasa a NH4+ y no aporta a la conductividad de la solución. Este cambio más abrupto de pendiente nos permite medir el segundo punto final con menos error. Por lo tanto podemos suponer a priori, que la concentración molar de HAc se acerca más a 0.64 M que a 0.62 M.