Listado de instrumentos:

| INSTRUMENTO |  | MARCA | NUMERO | PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO | CLASE | ALCANCES | ALCANCE USADO | MENOR DIVISIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amperímetro | AR | AEG | 875774 | Hierro móvil | 1 | 2,5/5 [A] | 5 [A] | 0,5 |
| Amperímetro | AT | AEG | 875976 | Hierro móvil | 1,5 | 2,5/5 [A] | 5 [A] | 0,5 |
| Amperímetro | AG | Fab. Alemana | 199922 | Bobina móvil | 0,5 | 0,1/0,5/2/5/20 [A] | 20 [A] | 0,2 |
| Voltímetro | U | Protomax | 12382 | Hierro móvil | 1 | 300/600 [V] | 600 [V] | 5 |
| Voltímetro | UG | RB | 4772 | Bobina móvil | 0,5 | 6/2/60/240/600 [V] | 240 [V] | 2 |
| Vatímetro | W | Howest | 17053 | Electrodinámico | 1,5 | 220/440 [V] 5 [A] | 440 [V] 5 [A] | 40 |

Curvas:

1 – En el  arranque, el motor se encuentra conectado en estrella y cuando logra una predeterminada velocidad, la conexión cambia a triángulo, recibiendo plena tensión. Con esto se lo que se busca es reducir la corriente de la línea en el arranque, siendo esta tres veces menor que la de un arranque directo. La desventaja es que también la cupla se reduce a la tercera parte, por lo cual se debe verificar que la cupla sea lo suficientemente alta como para vencer la inercia y  le permita arrancar al motor

2 – La condición que se verifica cuando se corta una fase, es que el motor sigue pidiendo la misma potencia para sí. Como la tensión es constante en las 3 fases, se observa un aumento en la corriente circulante por las 2 fases restantes, que puede provocar incovenientes tanto en el motor como en la instalación.